生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称 **保利·云上（江南新天地A地块项目）**

项目代码 **2020-420111-70-03-016111**

建设地点 **湖北省武汉市洪山区**

验收单位 **武汉林泓置业有限公司**

2023年 11 月 20 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 保利·云上（江南新天地A地块项目） | 行业类别 | 房建 |
| 主管部门（或主要投资方） | 武汉林泓置业有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批准机关、文号及时间 | 武汉市洪山区行政审批局 洪审批水保准许〔2020〕第59号 2020年11月24日 |
| 水土保持方案变更批准机关、文号及时间 | / |
| 水土保持初步设计批准机关、文号及时间 | / |
| 项目建设起止时间 | 2020年8月至2023年7月 |
| 水土保持方案编制单位 | 湖北天泰环保工程有限公司 |
| 水土保持初步设计单位 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 |
| 水土保持监测单位 | 武汉卫澜环保科技有限责任公司 |
| 水土保持施工单位 | 中建五局第三建设有限公司 |
| 水土保持监理单位 | 湖北东泰建设管理咨询有限公司 |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 武汉卫澜环保科技有限责任公司 |

二、验收意见

|  |
| --- |
| 2023年11月20日，武汉林泓置业有限公司在武汉市洪山区主持召开了保利·云上（江南新天地A地块项目）水土保持设施验收会。参加会议的有特邀专家，水土保持技术服务和水土保持监测单位武汉卫澜环保科技有限责任公司，工程设计单位中国轻工业武汉设计工程有限责任公司，建设监理单位湖北东泰建设管理咨询有限公司，施工单位中建五局第三建设有限公司，水土保持方案编制单位湖北天泰环保工程有限公司等单位代表8人，会议成立了验收组（名单附后）。验收会议前，建设单位会同水土保持技术服务单位在完成自查初验的基础上，编制了《保利·云上（江南新天地A地块项目）水土保持设施验收报告》、水土保持监测单位提交了《保利·云上（江南新天地A地块项目）水土保持监测总结报告》，监理单位提交了《保利·云上（江南新天地A地块项目）水土保持监理总结报告》，上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。与会人员听取了水土保持技术服务单位关于现场情况的汇报并查看了工程现场影像资料，查阅了相关技术资料，听取了建设单位关于工程建设情况的汇报和水土保持技术服务单位关于水土保持设施建设情况的汇报，以及水土保持方案编制、监理、监测、施工等单位的补充说明。经过讨论，形成验收意见如下：（一）项目概况本项目总用地9.20公顷，总建筑面积441381.62平方米，其中计容建筑面积331300平方米，不计容建设面积110081.62平方米，容积率3.60，建筑密度22.92％。项目建设内容包括项目建设内容包括10栋17-48F高层住宅楼，1栋4-5F小学楼，1栋3F幼儿园，2栋2F配套商业，5栋3-5F独立商业楼，道路广场、绿化景观，管线等沿建筑物周边合理布设，地下室占地5.36公顷。（二）水土保持方案批复情况湖北天泰环保工程有限公司于2020年11月完成《保利·云上（江南新天地A地块项目）水土保持方案报告书》报批稿，并于2020年11月24日获得武汉市洪山区行政审批局的批复（洪审批水保准许〔2020〕第59号）。批复的水土流失防治责任范围9.20公顷。工程施工过程中，未涉及重大的水土保持变更。（三）水土保持初步设计或施工图设计情况本项目主体工程设计已包含水土保持施工图设计（四）水土保持监测情况武汉卫澜环保科技有限责任公司于2020年12月受到委托进场，并于2020年12月召开技术交底会。先后完成13份季度报告，包括：2020年第3、4季度；2021年第1、2、3、4季度；2022年第1、2、3、4季度；2023年第1、2、3季度。并于2023年10月编制完成《保利·云上（江南新天地A地块项目）水土保持监测总结报告》。水土保持监测总结报告主要结论为：工程施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围内；水土保持工程措施运行正常；迹地恢复、植物措施已落实，项目区林草植被覆盖率达到规范要求。实施的各项水土保持措施及时到位并发挥了有效的水土保持作用，工程区土壤侵蚀强度为微度，满足水土保持要求。（五）验收报告编制情况和主要结论水土保持技术服务单位多次进场，通过收集并查阅设计、施工、监理和监测等相关资料；完成现场调查、核查。在水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求后，于2023年11月编制完成《保利·云上（江南新天地A地块项目）水土保持设施验收报告》。水土保持设施验收报告主要结论为：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，足额缴纳水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整；水土保持监理由主体工程监理单位一并实施；开展水土保持监测工作；开挖土石方部分用于本工程填筑，弃渣按照水土保持方案处理；按照水土保持方案落实了水土保持措施，措施布局全面、合理；水土流失防治任务完成，水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范要求；水土流失防治目标全面实现；水土保持后续管理、维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。（六）验收结论验收组认为：保利·云上（江南新天地A地块项目）实施过程中，依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，足额缴纳了水土保持补偿费，后续管护责任落实，符合水土保持设施验收的条件，经验收合格，同意工程水土保持设施通过验收。（七）后续管护要求工程运行期，武汉林泓置业有限公司应加强水土保持设施管护及汛期的巡视检查，确保其正常运行和发挥效益。 |

三、验收组成员签字表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分工** | **姓 名** | **单 位** | **职务/职称** | **签 字** | **备 注** |
| 组长 | 张伟 | 武汉林泓置业有限公司 | 技术主管 |  | 建设单位 |
| 组员 | 黎国胜 | XXX院 | 教高 |  | 特邀专家 |
| 黄 浩 | 武汉卫澜环保科技有限责任公司 | 高工 |  | 验收报告编制及监测单位 |
| 代 闯 | 武汉卫澜环保科技有限责任公司 | 高工 |  |
| 李东春 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 项目经理 |  | 设计单位 |
| 曹江涛 | 湖北天泰环保工程有限公司 | 工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |
| 张 波 | 湖北东泰建设管理咨询有限公司 | 总监 |  | 监理单位 |
| ，李传龙 | 中建五局第三建设有限公司 | 项目经理 |  | 施工单位 |